Kaskö Stad

Kaskisten KAUPUNKI

| FUKTSÄKERHETSBESKRIVNING Returneras i samband med slutsyn |  | Lov nr / Lupa nro |
| --- | --- | --- |
| BYGGNADSPLATS LOVSÖKANDE | Fastighetsbeteckning Adress Namn Telefonnummer |  |
| Vid nybyggnad, reparationsarbeten eller ändring av användningsändamål ska huvudprojekteraren/ specialprojekteraren/ ansvariga arbetsledaren/ arbetsledare för annat specialområde, sörja för att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de väsentliga tekniska kraven på fuktteknisk funktion. |  |  |
| 1. Höjdläge. Vid valet av byggnadens höjdläge samt utfärdandet av dränering, ska tas hänsyn till yt- och grundvattennivåerna samt översvämningsrisken på byggplatsen. Ansvarsperson Datum Underskrift |  |  |
| 2. Grundläggning. Grundläggningsmaterial samt motfyllnad som fungerar som dränerande skikt får ej innehålla organsiska ämnen. Kapillärbrytande skikt utfärdat enligt planering. Ansvarsperson Datum Underskrift |  |  |
| 3. Fuktkällor. Vattenånga, vatten, snö eller is från inre och yttre fuktkällor får inte ta sig in i konstruktioner så att det orsakar skada. Byggfukt och fukt som sporadiskt kommer in i konstruktionerna från utsidan eller insidan ska kunna ta sig ut utan att orsaka skada. Diffusionsspärr – Ångtät Ansvarsperson Datum Underskrift Luftspalter – utfärdade så att de i sin helhet fungerar som strömningsrutt för luft Ansvarsperson Datum Underskrift |  |  |
| 4. Lagring. Byggprodukter som lagras på byggplatsen och används i byggnaden ska vara lagrade på ett sådant vis att dess egenskaper ej försämras. När byggprodukter installeras ska de vara i lämpligt skick för den avsedda användningen. Ansvarsperson Datum Underskrift |  |  |
| 5. Torktider. Byggfukten i konstruktionerna har torkat ut i en sådan utsträckning att konstruktionerna kan täckas med ett materialskikt, en beläggning eller en konstruktion som fördröjer uttorkningen utan att orsaka skada. Ansvarsperson Datum Underskrift |  |  |
| 6. Installationer. Eventuella vattenläckage från ventilations-, värme- och kylinstallationer och andra installationer ska ledas till en synlig plats. Ansvarsperson Datum Underskrift |  |  |
| Helhetsansvarig för byggnadens fuktsäkerhet Namn Datum Underskrift |  |  |
| Den helhetsansvariga skall ansvara att miljöministeriets Förordning av byggnaders fukttekniska funktion följs. |  |  |